АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 июля 2018 года	№ 387

О смете расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 августа 2018 года

В соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании исодержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», постановлением Администрации г. Ижевска от 16.07.2018г. №381«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 августа 2018 года»,принимая во внимание заключение Рабочей комиссии по регулированию цен и тарифов от 29.06.2018г., руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять смету расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 августа 2018 года, в целях уменьшения размера платы за содержание жилого помещения, установленной для нанимателей, в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, согласно приложению.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска в целях реализации пунктов 11, 12 Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, направить смету расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 августа 2018 года, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых находятся жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда.

- Признать утратившими силу постановления Администрации г. Ижевска от 11.07.2014г. № 753 «О смете расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 июля 2014 года», от 24.07.2017г. №322 «Осмете расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 июля 2017 года и о внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 11.07.2014г. №753».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2018 года.

Временно исполняющий полномочия Главы

муниципального образования «Город Ижевск» - А.Л. Тимофеев

Приложение к постановлению

Администрации города Ижевска

от 18.07.2018г. № 387

| Смета расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 августа 2018 года |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб./м2 в мес. с НДС) |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Перио-дичностьвыполне-ния работ и оказания услуг | с централизованным отопле-нием, с горячим водоснабжением, оборудо-ванный лифтом, мусоропроводом, эл. плитой | с централизованным отопле-нием, с горячим водоснабжением, оборудо-ванный лифтом, мусоропроводом | с централизованным отопле-нием, с горячим водоснаб-жением, оборудо-ванный мусоропроводом | с централизованным отопле-нием, холодным и горячим водоснаб-жением, водоот-ведением | с центра-лизо-ванным отопле-нием, холод-ным водо-снабже-нием, водоот-веде-нием без горя-чего водоснабжения | с печным отопле-нием, с центра-лизо-ванным холод-ным водо-снабже-нием и водоот-веде-нием | с газовымотопле-нием при центра-лизо-ванном обслу-жива-нии газовых котлов | с печнымотопле-нием без централи-зованного холодного водоснаб-жения | с печным отопле-нием, с централи-зованным холодным водоснаб-жением | с централи-зованнымотопле-нием, без централи-зованного холодно-го, горячего водоснабжения | с централи-зованнымотопле-нием, холодным водоснаб-жением | с централи-зованнымотопле-нием, холодным и горячим водоснаб-жением | с газовым отопле-нием, без централи-зованного обслужи-вания газовых котлов с централи-зованным холодным водоснаб-жением | с газовымотопле-нием, без централи-зованного обслужи-вания газовых котлов без централи-зованного холодного водоснаб-жения |
|  |  |  | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория | 6 категория | 7 категория | 8 категория | 9 категория | 10 категория | 11 категория | 12 категория | 13 категория | 14 категория |
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за исключением текущего ремонта) |  | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 1,68 | 2,36 | 1,89 | 1,89 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,57 |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД: |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
| Фундамент | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; | 2 раза в год | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонны, подвал | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоение защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверкаи очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, металлических креплений кровель; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка плана восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и покрытий, балок (ригелей) перекрытий и покрытий, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений многоквартирных домов.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения: |  | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 1,45 | 2,04 | 1,64 | 1,64 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,36 |
| Стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,69 | 0,97 | 0,78 | 0,78 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,65 |
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия и покрытия, балки | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,21 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния штукатурного слоя металлическихкосоуров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасад | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегородки | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутр. отделка | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию. | 2 раза в год | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Пол | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 2 раза в год | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,21 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна и двери | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
|  | разработка плана восстановительных работ; | по мере необхо-димости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания: оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, мусоропровода, систем вентиляции и дымоудаление, лифтового оборудования входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (за исключением текущего ремонта) |  | 5,27 | 5,58 | 3,67 | 2,38 | 2,56 | 1,00 | 2,00 | 0,19 | 0,83 | 0,72 | 1,36 | 1,42 | 1,42 | 0,98 |
| Мусоропровод | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 2 раза в год | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чистка мусоросборной камеры и ее оборудования; | ежеднев- но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция и дымоудаления | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  | контроль состояния, выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печи, камины иочаги | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
|  | очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устранение завалов в дымовых каналах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 0,80 | 1,02 |  | 0,64 |  | 0,64 | 0,70 | 0,64 |  |
| ХВС, ГВС, отопления и водоотведения | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,14 | 0,80 | 0,80 |  | 0,64 |  | 0,64 | 0,70 | 0,64 |  |
|  | контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка и промывка водонапорных баков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка дворовых туалетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  |
| Отопление, ГВС | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
| электро, радио- и телекоммуникационное оборудование | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в 6 месяцев | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
|  | техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ежеме-сячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 0,31 | 0,31 |
|  | техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | 1,91 | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание лифта (лифтов) | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | постоян-но | 1,91 | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | 1 раз в год, ремонт по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | по техническомурегла-менту, не менее 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 8,87 | 8,87 | 7,90 | 8,10 | 8,04 | 2,25 | 6,45 | 11,82 | 11,82 | 12,18 | 12,18 | 12,24 | 12,08 | 11,10 |
| 1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 2,91 | 2,91 | 1,94 | 2,14 | 2,14 | 0,16 | 1,75 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| Уборка мест общегопользования | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 3 раза в неделю | 2,74 | 2,74 | 1,77 | 1,97 | 1,97 |  | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мытье окон; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 3 раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подвалов, мусоропроводов. | 1 раз в месяц | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| 2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный и теплый период года: |  | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| уборка придомовой территории | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | постоян-но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | ежеднев-но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; | 1 раз в сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации. | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,05 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| отходы жизнедеятельности | вывоз твердых коммунальныхотходов; | ежеднев-но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | постоян-но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывоз твердых коммунальных отходов; | не мене 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  |  | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 10,90 |
|  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немед-ленно, в мини-мально допустимые сроки | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,39 | 0,04 | 0,34 | 0,03 | 0,03 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,29 | 0,04 |
| IV | Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или восстановление работоспособност отдельных частей, элементов оборудования МКД: - несущих и ненесущих конструкции: восстановление работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода; ремонт оконных и дверных заполнений; запорных устройств; устранение протечек кровли; восстановление отделочных слоев внутренней отделки при угрозе обрушения или нарушения защитных свойств; -внутридомовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправных контрольно-измерительных приборов; оборудования и отопительных приборов; водоразборных приборов; восстановление герметичности участков трубопровода и соединительных элементов в случае их разгерметизации; восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, относящихся к общему имуществу МКД. | Немед-ленно, в мини-мально допустимые сроки | 2,20 | 2,20 | 1,87 | 1,87 | 1,84 | 1,55 | 2,16 | 1,36 | 1,47 | 1,39 | 1,50 | 1,57 | 1,40 | 1,29 |
| Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претензионной и исковой работы работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соотвествии с Постановлением Правительства РФ №416 от 15.05.2013г.) |  | 1,40 | 1,44 | 1,19 | 1,12 | 1,11 | 0,52 | 1,04 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 1,20 |
|  | ИТОГО |  | 20,39 | 20,74 | 17,28 | 16,12 | 16,20 | 7,00 | 14,01 | 16,46 | 17,25 | 17,28 | 18,08 | 18,31 | 17,97 | 16,14 |
|  | Обслуживание светильников наружного освещения** |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния систем пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты* | по договору | 0,70 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах* | по договору | 2,40 |
|  | Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учёта тепловой энергии* | по договору | 0,76 |
|  | Обслуживание повысительных насосов* | по договору | 0,18 |
|  | Благоустройство территории, в том числе содержание и ремонт элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки и другие МАФ) на придомовой территории*** |  | 0,08 |
|  | Обслуживание автоматизированного регулируемого элеваторного узла (АРЭУ)* | не реже 12-ти раз в год | 0,30 |
|  | Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения* | не реже 12-ти раз в год |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
|  | Обслуживание внутриквартирного газового оборудования**** | 1 раз в год |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,13 |  | 1,87 |  |  |  |  |  | 1,87 | 1,87 |
|  | Текущий ремонт, направленный на восстановление нормативного технического состояния***** | согласно плану |  |
|  | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме****** | ежемесячно |  |
|  | Обслуживание и ремонт общедомовой газовой котельной******* | не реже 12-ти раз в год | 1,80 |
| * - включается в размер платы за содержание жилого помещения, в случае наличия в многоквартирном доме данного оборудования |
| ** - включается в размер платы за содержание жилого помещения, в случае оборудования многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, светильниками наружного освещения |
| *** - включается в размер платы за содержание жилого помещения в случае, если границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определены на основании данных государственного кадастрового учета |
| **** - включается в размер платы за содержание жилого помещения, в случае наличия в квартире данного оборудования, если собственниками многоквартирного дома принято решение на общем собрании собственников многоквартирного дома о передаче Управляющей компании полномочий по заключению договора на ТО ВКГО со специализированной организацией |
| ***** - включается в размер платы за содержание жилого помещения, в случае принятия такого решения на общем собрании собственников многоквартирного дома в соответствии с Жилищным кодексом РФ. |
| ****** - включается в размер платы за содержание жилого помещения исходя из нормативов, утвержденных постановлением органов государственной власти УР. |
| ******* - включается в размер платы за содержание жилого помещения, если МКД оснащен общедомовой котельной |